Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Kruszwica, dnia: 31.01.2025

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Wykonanie hali namiotowej na nawozy w lokalizacji Brześć Kujawski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie hali namiotowej na nawozy – Brześć Kujawski” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w lokalizacji Brześć Kujawski.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Hala namiotowa o wymiarach:

* Długość - 50m
* Szerokość - 20m
* Wysokość ściany bocznej – 4m

- Poszycie ścian – blacha trapezowa T-35 0,5mm

- Poszycie dachu PVC B-s2, d0 lub inne wykonane z materiału z atestem Broof-t1

- Konstrukcja aluminiowo – stalowa

- Brama

- Cena powinna zawierać:

* Projekt konstrukcji hali namiotowej do adaptacji w 4 kopiach (w formacie DWG).
* Projekt techniczny
* Wynajem ewentualnego sprzętu budowlanego na czas robót
* Wykonanie fartucha z materiału plandekowego pcv na ok 20cm przy gruncie
* Bramy segmentowe, automatyczne Hörmann/Wiśniowski SPU F42 – 3 szt. 1szt na ścianie bocznej, 2szt. na ścianach szczytowych (dodatkowo należy uwzględnić 2szt. drzwi ewakuacyjnych, po 1szt w każdej bramie szczytowej). Wymiar bram ok. wys.3,40m ; szer.4m.
* Ściany i trójkąty szczytowe wykonane z blachy w układzie poziomym,
* Napinanie pasów dachowych na gwinty,
* Hala kotwiona na kotwy palikowe lub chemiczne,
* Membrana wewnętrzna przeciwskroplinowa w części dachowej z funkcją odprowadzania wody na zewnątrz.

Hala namiotowa musi być dostosowana do strefy obciążeń śnieżnych i wiatrowych.

Przy składaniu oferty proszę wziąć pod uwagę specyfikację składowych materiałów i przedstawić ofertę zgodną z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz Ppoż.

Gwarancja na przedmiot zamówienia nie powinna być krótsza niż 48msc.

Wizja lokalna obowiązkowa. Wizja możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, osoby do kontaktu:

*Michał Walczak – 609782039 lub Agnieszka Aleksander - 782950054*